| ПЕРЕЧЕНЬ обязательных услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений жилищного фонда Вулканного ГП с 01.06.2010 |
| --- |
| №п/п | Наименование работ, услуг | Периодичность и сроки исполнения | Стоимость на 1 кв. м . общей площади (рублей в месяц) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Содержание общего имущества собственников помещений жилищного фонда Вулканного ГП |
|  | Очистка территории от мусора |  |  |
| 1. | Уборка территорий домовладения (ручная) |  |  |
|  | Зимний период |  |  |
|  | Очистка территории входов в подъезды от уплотненного снега при отсутствии снегопада | 2 раза в неделю | 11,62 |
|  | Очистка территории входов в подъезды от снега при снегопаде | по мере необходимости | 2,95 |
|  | Очистка территории входов в подъезды от наледи | 1 раз в трое суток | 1,28 |
|  | Уборка уличных лестничных маршей от снега и наледи | по мере необходимости | 1,48 |
|  | Посыпка территории песком | 1 раз в сутки во время гололеда | 1,69 |
|  | Очистка кровли от снега и скалывание сосулек | по мере необходимости | 2,12 |
|  | Итого: |  | 21,14 |
|  | Летний период |  |  |
|  | Уборка травы и мусора с отмостков зданий | 2 раза в сезон | 0,52 |
|  | Подметания земельного участка | 2 раза в неделю | 9,97 |
|  | Уборка мусора с газонов, чистка урн | 2 раза в неделю | 2,75 |
|  | Сезонное выкашивание газонов | 1 раз в год | 0,68 |
|  | Погрузка травы, листьев, веток; погрузка крупногабаритных бытовых отходов | по мере необходимости | 3,29 |
|  | Итого: |  | 17,21 |
|  | Круглогодичные работы |  |  |
|  | Уборка контейнерных площадок | ежедневно | 0,86 |
|  | Дератизация | по мере необходимости | 0,23 |
|  | Дезинсекция | по мере необходимости | 0,19 |
|  | Итого: |  | 1,28 |
|  | Итого: 0чистка территории от мусора |  | 20,45 |

|  | II. Содержание и ремонт внутридомовых систем отопления ГВС, водоснабжения и канализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений мест общего пользования жилищного фонда |  |  |
|  | Центральное отопление, ГВС, ХВС и канализации |  |  |
|  | Регулировка и набивка сальников | в течении суток в рабочие дни | 0,40 |
|  | Уплотнение сгонов | в течении суток в рабочие дни | 0,21 |
|  | Очистка от накипи запорной арматуры | в течении суток в рабочие дни | 1,86 |
|  | Очистка грязевиков | 1 раз в год | 0,31 |
|  | Прочистка внутренней канализации подвальных помещений | по мере необходимости | 0,45 |
|  | Итого: |  | 3,23 |
| 2. | Аварийное обслуживание мест общего пользования |  |  |
|  | Центральное отопление, ГВС, ХВС и канализации |  |  |
|  | Устранение неисправностей аварийного порядка трубопровода и их сопряжений (с фитингами, арматурой и прибором водопровода, канализации, горячего водоснабжения центрального отопления) | в течении двух часов с момента поступления заявки | 0,44 |
|  | Замена сгона на трубопроводе при течи | в течении суток | 0,38 |
|  | Замена вентилей кранов | в течении трех суток | 0,16 |
|  | Смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных выпусков с зачеканкой раструбов | в течении суток | 0,47 |
|  | Установка бандажей на трубопроводе при течи | в течении суток | 0,55 |
|  | Смена участков трубопровода (до 2-х метров) | в течении суток | 1,27 |
|  | Ликвидация засора в канализации внутри строения (не по вине проживающих) | в течении смены | 0,51 |
|  | Ликвидация засора в канализационных труб «лежаков» до первого колодца | в течении смены | 0,46 |
|  | Заделка свищей и зачеканка раструбов | в течении смены | 0,55 |
|  | Смена прокладок и набивка сальников | в течении смены | 0,46 |
|  | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участка трубопровода | в течении смены | 0,99 |
|  | Итого: |  | 6,24 |
|  | Итого: Содержание и ремонт внутридомовых систем отопления ГВС, водоснабжения и канализации |  | 9,47 |

|  | III. Содержание и ремонт внутридомового электрического оборудования |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Внутридомовые электрические сети |  |  |
|  | Замена распределительных щитов | в течении года | 0,50 |
|  | Замена пакетных выключателей | в течении года | 0,40 |
|  | Замена перегоревших электрических лампочек | в течении года | 0,03 |
|  | Замена вышедших из строя световых реле | в течении года | 0,05 |
|  | Замена электрических проводов с нарушенной изоляцией | в течении года | 0,47 |
|  | Аварийное обслуживание мест общего пользования |  |  |
|  | Электроснабжение |  |  |
|  | Замена (восстановление) неисправных участков электрической сети | в течении суток | 0,27 |
|  | Итого: Содержание и ремонт внутридомового электрического оборудования |  | 1,72 |
|  | IV. Содержание и ремонт внутридомового столярного оборудования |  |  |
|  | Оконные и дверные заполнения |  |  |
|  | Малый ремонт отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений | в течении года | 0,46 |
|  | Установка пружин и упоров в подъезде | в течении года | 0,15 |
|  | Смена остекления | в течении года | 0,14 |
|  | Деревянные лестницы и крыльца |  |  |
|  | Восстановление или замена отдельных элементов лестниц | в течении года | 0,27 |
|  | Замена или восстановление отдельных элементов крылец | в течении года | 0,44 |
|  | Восстановление или устройство зонтов над входом в подъезды | в течении года | 0,36 |
|  | Замена или восстановление элементов лестничных клеток | в течении года | 0,29 |
|  | Итого: Содержание и ремонт внутридомового столярного оборудования |  | 2,11 |
|  | Всего: Содержание общего имущества собственников помещений жилищного фонда Вулканного ГП |  | 33,75 |
| Обязательные работы по текущему ремонту общего имущества |
| №п/п | Виды работ | Годовая плата (руб.) | Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Фундаменты |  |  |
|  | Устройство и ремонт вентиляционных продухов | 3227,4 | 0,01 |
|  | Восстановление и ремонт отмостки | 19364,4 | 0,06 |
|  | Восстановление приямок и входов в подвалы | 9682,2 | 0,03 |
|  | Устранение местной деформации | 6454,8 | 0,02 |
|  | Заделка и расшивка швов и трещин | 6454,8 | 0,02 |
|  | Итого: | 45183,6 | 0,14 |
| 2. | Стены и фасады |  |  |
|  | Герметизация стыков | 58093,2 | 0,18 |
|  | Заделка и восстановление архитектурных элементов | 29046,6 | 0,09 |
|  | Заделка трещин и расшивка швов | 29046,6 | 0,09 |
|  | Замена отливов оконных проемов | 6454,8 | 0,02 |
|  | Ремонт и окраска фасада одного трехэтажного здания | 306603 | 0,95 |
|  | Итого: | 429244,2 | 1,33 |
| 3. | Перекрытия |  |  |
|  | Восстановление стяжки | 9682,2 | 0,03 |
|  | Заделка швов в стыках сборных железобетонных перекрытий на лестничных клетках | 9682,2 | 0,03 |
|  | Заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях | 9682,2 | 0,03 |
|  | Заделка не плотности вокруг трубопроводов проходящих через перекрытие | 6454,8 | 0,02 |
|  | Итого: | 35501,4 | 0,11 |
| 4. | Крыши |  |  |
|  | Усиление деревянной стропильной системы | 38728,8 | 0,12 |
|  | Мелкий ремонт и частичная замена участков кровель | 58093,2 | 0,18 |
|  | Восстановление вентиляционных коробов и зонтов над ними | 25819,2 | 0,08 |
|  | Частичный ремонт парапетов и пожарных лестниц | 12909,6 | 0,04 |
|  | Ремонт слуховых окон и выходов на крышу | 16137 | 0,05 |
|  | Итого: | 151687,8 | 0,47 |
| 5. | Внутренняя отделка |  |  |
|  | Все виды малярных , стекольных и плотницких работ во вспомогательных помещениях (лестничных клетках, подвалах и чердаках) | 77457,6 | 0,24 |
|  | Итого: | 77457,6 | 0,24 |
| 6. | Центральное отопление |  |  |
|  | Смена отдельных участков трубопроводов в местах общего пользования | 306603 | 0,95 |
|  | Ремонт и смена запорной и регулирующей арматуры в местах общего пользования | 209781 | 0,65 |
|  | Установка и замена воздушных кранов | 19364,4 | 0,06 |
|  | Итого: | 535748,4 | 1,66 |
| 7. | Водопровод, канализация и горячее водоснабжение |  |  |
|  | Мелкий ремонт, замена отдельных частей трубопровода, фасонных частей, ревизий, уплотнение соединений | 426016,8 | 1,32 |
|  | Укрепление трубопроводов, восстановление разрушено теплоизоляции | 74230,2 | 0,23 |
|  | Смена отдельных водоразборных кранов, запорной арматуры | 12909,6 | 0,04 |
|  | Прочистка внутридомовой канализации | 22591,8 | 0,07 |
|  | Итого: | 535748,4 | 1,66 |
| 8. | Электроснабжение и электрические устройства |  |  |
|  | Замена неисправных участков электрической сети здания, исключая электрические сети жилых квартир | 22591,8 | 0,07 |
|  | Замена вышедших из строя электроустановочных изделий в местах общего пользования (выключатели, штепсельные розетки) | 9682,2 | 0,03 |
|  | Ремонт, замена осветительных установок в помещении общего пользования | 9682,2 | 0,03 |
|  | Замена вводно-распределительных устройств, щитов | 35501,4 | 0,11 |
|  | Итого: | 77457,6 | 0,24 |
| 9. | Внешнее благоустройство |  |  |
|  | Мелкий ремонт контейнерных площадок | 22591,8 | 0,07 |
|  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия придомовой территории | 35501,4 | 0,11 |
|  | Итого: | 58093,2 | 0,18 |
|  | Всего по текущему ремонту: | 1946122,2 | 6,03 |

Главный бухгалтер                             Потапова Е.А.