| ПЕРЕЧЕНЬ обязательных услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений жилищного фонда Вулканного ГП с 01.01.2013 |
| --- |
| №п/п | Наименование работ, услуг | Периодичность и сроки исполнения | Стоимость на 1 кв. м . общей площади (рублей в месяц) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Содержание общего имущества собственников помещений жилищного фонда Вулканного ГП |
|  | Очистка территории от мусора |  |  |
| 1. | Уборка территорий домовладения (ручная) |  |  |
|  | Зимний период |  |  |
|  | Очистка территории входов в подъезды от уплотненного снега при отсутствии снегопада | 2 раза в неделю | 12,58 |
|  | Очистка территории входов в подъезды от снега при снегопаде | по мере необходимости | 3,15 |
|  | Очистка территории входов в подъезды от наледи | 1 раз в трое суток | 2,3 |
|  | Уборка уличных лестничных маршей от снега и наледи | по мере необходимости | 2,5 |
|  | Посыпка территории песком | 1 раз в сутки во время гололеда | 2,72 |
|  | Очистка кровли от снега и скалывание сосулек | по мере необходимости | 2,86 |
|  | Итого: |  | 26,11 |
|  | Летний период |  |  |
|  | Уборка травы и мусора с отмостков зданий | 2 раза в сезон | 1,21 |
|  | Подметания земельного участка | 2 раза в неделю | 10,3 |
|  | Уборка мусора с газонов, чистка урн | 2 раза в неделю | 2,95 |
|  | Сезонное выкашивание газонов | 1 раз в год | 1,02 |
|  | Погрузка травы, листьев, веток; погрузка крупногабаритных бытовых отходов | по мере необходимости | 3,56 |
|  | Итого: |  | 19,04 |
|  | Круглогодичные работы |  |  |
|  | Уборка контейнерных площадок | ежедневно | 1,25 |
|  | Дератизация | по мере необходимости | 1,15 |
|  | Дезинсекция | по мере необходимости | 1,085 |
|  | Итого: |  | 3,485 |
|  | Итого: 0чистка территории от мусора |  | 26,06 |

|  | II. Содержание и ремонт внутридомовых систем отопления ГВС, водоснабжения и канализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений мест общего пользования жилищного фонда |  |  |
|  | Центральное отопление, ГВС, ХВС и канализации |  |  |
|  | Регулировка и набивка сальников | в течении суток в рабочие дни | 0,45 |
|  | Уплотнение сгонов | в течении суток в рабочие дни | 0,43 |
|  | Очистка от накипи запорной арматуры | в течении суток в рабочие дни | 1,92 |
|  | Очистка грязевиков | 1 раз в год | 0,35 |
|  | Прочистка внутренней канализации подвальных помещений | по мере необходимости | 0,69 |
|  | Итого: |  | 3,84 |
| 2. | Аварийное обслуживание мест общего пользования |  |  |
|  | Центральное отопление, ГВС, ХВС и канализации |  |  |
|  | Устранение неисправностей аварийного порядка трубопровода и их сопряжений (с фитингами, арматурой и прибором водопровода, канализации, горячего водоснабжения центрального отопления) | в течении двух часов с момента поступления заявки | 0,46 |
|  | Замена сгона на трубопроводе при течи | в течении суток | 0,4 |
|  | Замена вентилей кранов | в течении трех суток | 0,2 |
|  | Смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных выпусков с зачеканкой раструбов | в течении суток | 0,56 |
|  | Установка бандажей на трубопроводе при течи | в течении суток | 0,68 |
|  | Смена участков трубопровода (до 2-х метров) | в течении суток | 1,35 |
|  | Ликвидация засора в канализации внутри строения (не по вине проживающих) | в течении смены | 0,68 |
|  | Ликвидация засора в канализационных труб «лежаков» до первого колодца | в течении смены | 0,58 |
|  | Заделка свищей и зачеканка раструбов | в течении смены | 0,64 |
|  | Смена прокладок и набивка сальников | в течении смены | 0,52 |
|  | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участка трубопровода | в течении смены | 1,2 |
|  | Итого: |  | 7,27 |
|  | Итого: Содержание и ремонт внутридомовых систем отопления ГВС, водоснабжения и канализации |  | 11,11 |

|  | III. Содержание и ремонт внутридомового электрического оборудования |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Внутридомовые электрические сети |  |  |
|  | Замена распределительных щитов | в течении года | 0,8 |
|  | Замена пакетных выключателей | в течении года | 0,64 |
|  | Замена перегоревших электрических лампочек | в течении года | 0,08 |
|  | Замена вышедших из строя световых реле | в течении года | 0,09 |
|  | Замена электрических проводов с нарушенной изоляцией | в течении года | 0,9 |
|  | Аварийное обслуживание мест общего пользования |  |  |
|  | Электроснабжение |  |  |
|  | Замена (восстановление) неисправных участков электрической сети | в течении суток | 0,48 |
|  | Итого: Содержание и ремонт внутридомового электрического оборудования |  | 2,99 |
|  | IV. Содержание и ремонт внутридомового столярного оборудования |  |  |
|  | Оконные и дверные заполнения |  |  |
|  | Малый ремонт отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений | в течении года | 0,52 |
|  | Установка пружин и упоров в подъезде | в течении года | 0,28 |
|  | Смена остекления | в течении года | 0,16 |
|  | Деревянные лестницы и крыльца |  |  |
|  | Восстановление или замена отдельных элементов лестниц | в течении года | 0,32 |
|  | Замена или восстановление отдельных элементов крылец | в течении года | 0,56 |
|  | Восстановление или устройство зонтов над входом в подъезды | в течении года | 0,4 |
|  | Замена или восстановление элементов лестничных клеток | в течении года | 0,32 |
|  | Итого: Содержание и ремонт внутридомового столярного оборудования |  | 2,56 |
|  | Всего: Содержание общего имущества собственников помещений жилищного фонда Вулканного ГП |  | 42,72 |
| Обязательные работы по текущему ремонту общего имущества |
| №п/п | Виды работ | Годовая плата (руб.) | Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Фундаменты |  |  |
|  | Устройство и ремонт вентиляционных продухов | 3178,536 | 0,01 |
|  | Восстановление и ремонт отмостки | 19071,216 | 0,06 |
|  | Восстановление приямок и входов в подвалы | 9536,608 | 0,03 |
|  | Устранение местной деформации | 6357,072 | 0,02 |
|  | Заделка и расшивка швов и трещин | 6357,072 | 0,02 |
|  | Итого: | 44500,5 | 0,14 |
| 2. | Стены и фасады |  |  |
|  | Герметизация стыков | 57213,65 | 0,18 |
|  | Заделка и восстановление архитектурных элементов | 60392,18 | 0,19 |
|  | Заделка трещин и расшивка швов | 60392,18 | 019 |
|  | Замена отливов оконных проемов | 6357,07 | 0,02 |
|  | Ремонт и окраска фасада одного трехэтажного здания | 365531,64 | 1,15 |
|  | Итого: | 549886,72 | 1,73 |
| 3. | Перекрытия |  |  |
|  | Восстановление стяжки | 9535,61 | 0,03 |
|  | Заделка швов в стыках сборных железобетонных перекрытий на лестничных клетках | 9535,61 | 0,03 |
|  | Заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях | 9535,61 | 0,03 |
|  | Заделка не плотности вокруг трубопроводов проходящих через перекрытие | 6357,07 | 0,02 |
|  | Итого: | 34963,9 | 0,11 |
| 4. | Крыши |  |  |
|  | Усиление деревянной стропильной системы | 38142,43 | 0,12 |
|  | Мелкий ремонт и частичная замена участков кровель | 88999,01 | 0,28 |
|  | Восстановление вентиляционных коробов и зонтов над ними | 41320,97 | 0,13 |
|  | Частичный ремонт парапетов и пожарных лестниц | 12714,14 | 0,04 |
|  | Ремонт слуховых окон и выходов на крышу | 15892,68 | 0,05 |
|  | Итого: | 197069,23 | 1,97 |
| 5. | Внутренняя отделка |  |  |
|  | Все виды малярных , стекольных и плотницких работ во вспомогательных помещениях (лестничных клетках, подвалах и чердаках) | 92177,54 | 0,29 |
|  | Итого: | 92177,54 | 0,29 |
| 6. | Центральное отопление |  |  |
|  | Смена отдельных участков трубопроводов в местах общего пользования | 301960,92 | 0,95 |
|  | Ремонт и смена запорной и регулирующей арматуры в местах общего пользования | 206604,84 | 0,65 |
|  | Установка и замена воздушных кранов | 19071,22 | 0,06 |
|  | Итого: | 527636,98 | 1,66 |
| 7. | Водопровод, канализация и горячее водоснабжение |  |  |
|  | Мелкий ремонт, замена отдельных частей трубопровода, фасонных частей, ревизий, уплотнение соединений | 419566,75 | 1,62 |
|  | Укрепление трубопроводов, восстановление разрушено теплоизоляции | 73106,33 | 0,23 |
|  | Смена отдельных водоразборных кранов, запорной арматуры | 12714,14 | 0,04 |
|  | Прочистка внутридомовой канализации | 22249,75 | 0,07 |
|  | Итого: | 527636,97 | 1,96 |
| 8. | Электроснабжение и электрические устройства |  |  |
|  | Замена неисправных участков электрической сети здания, исключая электрические сети жилых квартир | 22249,75 | 0,07 |
|  | Замена вышедших из строя электроустановочных изделий в местах общего пользования (выключатели, штепсельные розетки) | 9535,61 | 0,03 |
|  | Ремонт, замена осветительных установок в помещении общего пользования | 9535,61 | 0,03 |
|  | Замена вводно-распределительных устройств, щитов | 34963,9 | 0,11 |
|  | Итого: | 76284,87 | 0,24 |
| 9. | Внешнее благоустройство |  |  |
|  | Мелкий ремонт контейнерных площадок | 22249,75 | 0,07 |
|  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия придомовой территории | 34963,9 | 0,11 |
|  | Итого: | 57213,65 | 0,18 |
|  | Всего по текущему ремонту: | 2202650,60 | 6,93 |

Главный бухгалтер                             Потапова Е.А.